Ausschreibungstext

# WindowMaster Lüftungskabel WLL 722

# Bauvorhaben:

# Gewerk:	Elektroinstallation

# Titel:	Lüftungskabel passend zu allen WindowMaster Fensterantrieben, Fabrikat WindowMaster, Typ WLL 722

Pos.	Menge	Text

WindowMaster Verbindungskabel für Syncrobetrieb von 2 WindowMaster Antrieben Typ WMX 802, 810 und 820.

Technische Beschreibung:	2 + 0,1m, 3 x 0,75 mm², grau mit Fast-on Buchse und Stecker