|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließer TS 4000 S mit Schließverzögerung, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1 - 6, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Schließverzögerung, Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/ Bandseite, mit Montageplatte Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |
| --- | --- |